25.02.2026 г.

ТЕМА: «Изучение микропрепаратов  тканей растений собственного приготовления»

Занятие по биологии проводилось в 5 классе. Присутствовало 15 уч.

Цель урока: освоить методику применения USB микроскопа для изучения микропрепаратов собственного приготовления»

Запустили программу Releon Camera. Изучили инструкцию программы, подключили микроскоп в программе. Положили на предметный столик предметное стекло и на него калибровочную линейку. ( При выполнении фокусировки и калибровки без стекла, настройка будет выполнена на другое расстояние) и при дальнейшем фокусировку для изучения микропрепаратов собственного приготовления.

Настроили четкое изображение калибровочной линейки.

В режиме «Эталон» настроили размер изображения, выбрав на калибровочной линейке  1 мм ,в программе провели линию, соответствующей выбранной и задали параметр длины проведенной линии.

Проверили настройки эталона используя режим «Длина» измерили на калибровочной линейке выбранный объект и сравнили полученный результат с известной величиной объекта.

Заменили калибровочную линейку на микропрепарат собственного приготовления. Сделали выводы.